## Arkusz1
Oferta numer …................
Wykonawca
Zamawiający |  | Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny
Oferta ważna |  | 30 dni
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,95 kW Zespół Szkół w Lisznie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Usługi powiązane | [5 empty] | Suma [zł netto]
L.p. | Zakres prac | Informacje dodatkowe | Ilość | Wartość | Koszt netto [zł] | 0
1 | Kierownik Budowy |  | 1
2 | Wywóz odpadów |  | 1 |  | 0
Montaż | [5 empty] | Suma [zł netto]
L.p. | Zakres prac | Informacje dodatkowe | Ilość | Wartość | Koszt netto [zł] | 0
3 | Montaż konstrukcji |  | 1 |  | 0
4 | Montaż modułów |  | 1 |  | 0
5 | Montaż falowników |  | 1 |  | 0
6 | Układanie i prowadzenie kabli DC, zabudowa zabezpieczeń DC |  | 1 |  | 0
7 | Układanie i prowadzenie kabli AC |  | 1 |  | 0
8 | Oznaczenie elementów instalacji zgodnie z projektem |  | 1 |  | 0
9 | System uziemień |  | 1 |  | 0
10 | Prace dodatkowe |  | 1 |  | 0
Pomiary | [5 empty] | Suma [zł netto]
L.p. | Zakres prac | Informacje dodatkowe | Ilość | Wartość | Koszt netto [zł] | 0
11 | Pomiary oraz dokumentacja do OSD wraz z przeprowadzeniem odbioru końcowego |  | 1 |  | 0
Dostawa materiałów | [5 empty] | Suma [zł netto]
L.p. | Zakres prac | Informacje dodatkowe | Ilość | Wartość | Koszt netto [zł] | 0
12 | Konstrukcja - dach pokryty blachą | Corab System B-01 | 1 |  | 0
13 | Okablowanie DC | Od modułów do falowników przekrój 6 mm2 | 1 |  | 0
14 | Zabezpieczenia DC | Ze względu na dużą odległość od miejsca montażu modułów do falowników przewidziana 2 stopniowa ochrona przeciwprzepięciowa | 1 |  | 0
15 | Trasy kablowe DC |  | 1 |  | 0
16 | Okablowanie AC |  | 1 |  | 0
17 | Zabezpieczenia AC |  | 1 |  | 0
18 | Trasy kablowe AC |  | 1 |  | 0
19 | Elementy uzupełniajace | Przewody do połączeń wyrównawczych, peszle, złącza MC 4 itp.. | 1 |  | 0
20 | Moduły fotowoltaiczne | Jinko Solar JKM475N-60HL4-V 475Wp (BFR) JK03M | 42 |  | 0
21 | Optymalizatory mocy | Solar Edge S500 | 42 |  | 0
22 | Falownik | SolarEdge SE17K | 1 |  | 0
Projektowanie | [5 empty] | Suma [zł netto]
L.p. | Zakres prac | Informacje dodatkowe | Ilość | Wartość | Koszt netto [zł] | 0
#REF! | Wykonanie projektu techniczno-wykonawczego |  | 1 |  | 0
Suma [zł netto] | [5 empty] | 0
VAT 23 % | [5 empty] | 0
Suma [zł brutto] | [5 empty] | 0